## АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________________________________________

12.01.2021                                     с. Черный Отрог          	                  № 2-п

|  | - Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и создания благоприятных условий для проживания граждан 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области. 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста 1 категории администрации Чёрноотрожского сельсовета Ярмольчика А.М. |  |  |

Глава сельсовета                                                                             З.Ш.Габзалилов

Разослано: Ярмольчик А.М., прокуратуре района, места для обнародования НПА, официальный сайт администрации сельсовета, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района

Оренбургской области

от 12.01.2021  № 2-п

- Муниципальная программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - решение Совета депутатов Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области от 30.11.2020 №21 «О передаче части полномочий администрации Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области администрации муниципального образования Саракташский район на 2021 год» |
| Муниципальный заказчик | администрация муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района |
| Основные разработчики программы | администрация муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района |
| Руководитель программы | глава муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района |
| Исполнители программы | ООО «Водоканал», ООО «Комунсервис», ООО «Теплосеть», ООО «Жилдорсервис», ОАО «Оренбургоблгаз» Саракташская комплексно-эксплуатационная служба треста «Медногорскмежрайгаз», Саракташский районный участок электрических сетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Районый отдел образования, Отдел культуры Саракташского района, ГБУЗ «Саракташская РБ». |
| Цели и задачи программы | 1.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельсовета, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Жилищное строительство: - расчетная численность населения – 3772 чел., в т.ч. 2030 г. – 4126 чел; - общий объем жилищного строительства – 2230 кв.м, в т.ч. 2030 г. – 3025 кв. м; - рост жилищной обеспеченности с 21.9 кв.м/чел. (2012 г.) до 23.4 кв. м/чел 2.Производственные мощности (текущее состояние и прогноз): - теплоснабжение – 7,409 тыс.Гкал/год, прогноз на 2030 г. – 8,203 тыс.Гкал/год; - водоснабжение – 170,3 тыс. куб. м/год., прогноз на 2030 г. – 183,1 тыс. куб. м/год., - канализация (водоотведение) – 180,5 тыс. куб. м/год., прогноз на 2030 г. – 220,0 тыс. куб. м/год. - энергоснабжение – 5,72 млн. кВтч в год, прогноз на 2020 г. – 6,2 млн. кВтч в год. - газоснабжение – 08 млн. куб.м в год, прогноз на 2030 г. – 1,1 млн. куб.м в год. - утилизация ТБО -11 тыс.м3 в год, прогноз на 2030 г. – 13,7 тыс.м3 в год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы за счет всех источников финансирования составит в период 2021-2030 гг. – 26,420 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Теплоснабжение: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие газоснабжения: - газификация малых населенных пунктов; - газификация строительных площадок под новое индивидуальное жилищное строительство. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в сельсовете; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния районных территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района; - улучшение экологического состояния муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
|  | Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель программы и отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Саракташского района, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |

- Введение

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы»  включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана МО Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития в сельсовете.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом                           от 30. 12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжение и газоснабжение в соответствии с потребностями Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района, учитывая интересы каждого поселения, входящего в состав сельсовета, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры, которые планируются к реализации организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими  системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района, бюджетными учреждениями сельсовета, а также  подрядными организациями, привлекаемыми  администрацией муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района в соответствии с существующим законодательством.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Черноотрожский сельсовет Саракташского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации и государственной политике  в области энергосбережения.

Данная Программа служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Основные задачи программы

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет  Саракташского района, осуществления комплексного освоения земельных участков;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания сельчан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района и основные направления модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры

- 1.1 Существующая система водоснабжения и перспектива ее развития

Водоснабжение 7 населенных пунктов Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района, а также сельскохозяйственного производства, животноводства и промышленности осуществляется за счет подземных вод, посредством 11артезианских скважин.

В связи с тем, что на территории сельсовета низкая обеспеченность поверхностными водами пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды используются в качестве основного источника водоснабжения для населенных пунктов.

Основным поставщиком водоснабжения для потребителей муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет  Саракташского района является ООО «Водоканал». Централизованная система водоснабжения имеется в 6 населенных пунктах (см. таблицу «Сведения о наличии скважин и водопроводных сетей»).

Во всех населенных пунктах отсутствуют комплексы очистных сооружений на коммунальных водопроводах и обеззараживающих установок.

Все эксплуатируемые источники имеют I пояс зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

- Таблица 1-1 Сведения о наличии скважин и водопроводных сетей

| № пп | Населенный пункт | скважины, шт | Глубина скваж., м | Дебет скваж. |  | Протяженность водопроводной сети в поселке, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | высокий | низкий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 1 | с. Никитино | первая | 30 | высокий |  | 4,4 |
| 2 | с. Изяк-Никитино | первая | 30 | высокий |  | 1,7 |
| 3 | ст. Чёрный-Отрог | первая | 40 | высокий |  | 1,08 |
| 4 | с. Советское | первая | 70 | высокий |  | 1,5 |
| 5 | с. Студенцы | первая | 35 | высокий |  | 2,6 |
| 6 | с. Черный-Отрог | первая | 40 | высокий |  | 21,6 |
|  |  | вторая | 42 | высокий |  |  |
|  |  | третья | 30 | высокий |  |  |
|  |  | четвертая пятая | 45 45 | высокий высокий |  |  |
|  |  | шестая | 45 | высокий |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 37,38 |

Производительность водозаборов составляет от 10 до 25 м куб./час.

Все водозаборы в основном расположены в черте населенных пунктов.

Протяженность водопроводной сети  составляет 37,38 км.

Общее количество потребителей по услуге водоснабжения составляет 2266 человек, 25 бюджетных организаций и 30 прочих потребителей.

Расход воды в 2030 г. составил 145,82  тыс. м куб./год, в том числе:

- для нужд населения –104,368 тыс. м куб.;

- бюджетофинансируемым организациям –12.697 тыс. м куб.;

- прочим потребителям –28,759 тыс. м куб.;

Распределение хозяйственно-питьевого баланса в процентах выглядит следующим образом:

- для нужд населения –85,7%

- бюджетофинансируемым организациям –5,3%

- прочим потребителям -9,0%

Одной из основных проблем в муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет является большой процент износа водопроводных сетей  70,7%.

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режиме.

Выводы:

- требуются изыскания новых источников водоснабжения;

- сети водоснабжения муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет требуют реконструкции из-за высокого процента износа 70,7%;

- Необходима замена системы водоснабжения на станции Чёрный Отрог общей протяженностью 2,2 км.

##### Проектные решения

Расходы воды для населения приняты по среднесуточным укрупненным общероссийским нормам (что не противоречит требованию СНиП 2.04.02.-84*).

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления на одного жителя в населенных пунктах представлены в таблице ниже.

- Таблица 1-2 Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | к 2020 году |
| 1. | Населенные пункты с численностью населения более 100 человек | 145 |
| 2. | Тоже с населением менее 100 человек | 90 |

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Прогнозные расходы воды на нужды промышленности приняты на основе анализа существующего водопотребления.

Расходы воды на тушение пожаров в населенных пунктах, на предприятиях и в зонах отдыха должны определяться по СНиП 2.04.02-84*.

Суммарные расходы воды по области по отдельным поселениям на нужды населения, животноводство, водопотребление и водообеспечение поселений приведены в таблице «Прогнозные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды».

- Таблица 1-3 Прогнозные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

|  | Численность населения чел. | Расход воды м куб./сут. |
| --- | --- | --- |
|  | к 2021 году | к 2030 году |
| Черноотрожский с/с |  |  |
| с. Черный Отрог | 1586 | 198 |
| с. Изяк-Никитино | 286 | 36 |
| с. Никитино | 693 | 87 |
| с. Студенцы | 396 | 50 |
| пос. Советский | 244 | 31 |
| ст. Черный Отрог | 390 | 49 |
| Итого м куб./сут. | 3595 | 451 |
| Итого тыс. м куб./год |  | 164.61 |

Рост расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды к 2030 году обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием жилищного строительства.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормам:

- Таблица 1-4 Нормативные показатели расходов воды на животноводство

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| - . | крупный рогатый скот | 70 |
|  | лошади | 80 |
|  | свиньи | 40 |
|  | овцы, козы | 20 |

- Таблица 1-5 Расход питьевой воды на нужды животноводства

| Наименование | Численность тыс. гол | Водопотребление м куб./сут. |
| --- | --- | --- |
|  | к 2020 году | к 2020 году |
| Крупный рогатый скот | 3,5 | 245 |
| Свиньи | 2,5 | 100 |
| Овцы и козы | 1,5 | 30 |
| Лошади | 1,2 | 96 |
| Итого |  | 471 |

Расход воды на нужды животноводства составит 171,915 м куб./год к 2030 году.

##### Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

Для подземных источников водоснабжения:

- в первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- в зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

##### Схема водоснабжения

В муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет предусматривается капитальный ремонт существующих  централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих потребности в воде населения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, для населенных пунктов будут служить подземные воды. Количество потребных артезианских скважин для целей водоснабжения уточняется после проведения изысканий по подземным водам.

Водоснабжение каждого поселения решается локально.

На территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет рекомендовано применять следующую схему водоснабжения:

# Источник водоснабжения – подземные воды

Для населенных пунктов предусмотрен следующий  состав сооружений:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей.

- 1.2 Существующая система водоотведения и перспектива ее развития

Централизованная система водоотведения имеется в с. Чёрный отрог Саракташского района. В настоящее время очистные сооружения обеспечивают прием от потребителей с. Чёрный-Отрог 1,06 тыс. м3/сут. канализационных сточных вод. На обслуживании ООО «Водоканал» находятся 4 насосных станций, сети водоотведения протяженностью 3,5 км., очистные сооружения с пропускной способностью 600 м3/сут. Общее количество потребителей по услуге водоотведения составляет 230 человек, 5 бюджетных организаций и 3 прочих потребителей.

Очистные сооружения в с. Черный Отрог с полной биологической очисткой.

Общий объем сточных вод за 2020 год составил 47,881 тыс. м куб. в том числе от населения 6,425 тыс. м куб.

Перечень населенных пунктов, имеющих централизованные системы водоотведения и их краткая характеристика оформлены в таблице ниже.

- Таблица 1-6 Характеристика канализационных очистных сооружений в Чёрноотрожском сельсовете

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность очистных сооружений (проектная и фактическая), процент износа | Метод очистки | Объем сточных вод, тыс. м куб./год | Протяженность канализационных сетей, км. | Водоприемник сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с. Чёрный-Отрог | 600 | Био. |  | 3,5 | Р. Сакмара через овраг «Пьяный» |
|  | Итого |  |  |  | 3,5 |  |

Краткая характеристика существующего положения системы водоотведения в с. Чёрный Отрог

Отведение сточных вод села на очистные сооружения осуществляется четырьмя КНС.

Площадка очистных сооружений располагается в северной части села. Проектная мощность очистных сооружений биологической очистки  600 м куб./сутки.

Сброс сточных вод осуществляется в р. Сакмара по балке оврага «Пьяный»

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

На очистные сооружения поступают сточные воды, как от жилой застройки, так и от предприятий посёлка. На бесперебойность приема сточных вод влияют износ главных коллекторов, изношенность оборудования и зданий основных сооружений очистки и канализационных насосных станций.

На 2021год  планируются работы по капитальному ремонту водоочистных сооружений  1. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений с.Черный Отрог,

Сметная стоимость мероприятия после проведения гоэкспертизы составила 16 637357 руб.

Проведение данного мероприятия необходимо для обеспечения стабильной работы очистных сооружений путём замены ёмкостного оборудования первой и второй технологических линий с применением нержавеющей стали марки AISI 304 со стойкими коррозионными свойствами для сточной воды, а также устройства входных фильтров.

# Выводы: необходимо проведение реконструкции КНС в с. Чёрный Отрог:

- 1.3 Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития

- Электроснабжение муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет осуществляется от Оренбургской энергосистемы. Услуги электроснабжения оказывают ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания – Волги» филиал центрального производственного отделения «Оренбургэнерго» Саракташский РЭС.

На территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет установлена одна подстанция.  Мощность подстанции – 110х35х10 кВА. Установлено 54 транспортных подстанций ТП-10/0,4, установленная мощность которых составляет 8,640  кВА. Протяженность электролиний ВЛ-0,4 кВ составляет 56,0 км., протяженность электролиний ВЛ-10 кВ –75км.

Основными проблемами являются:

1. Изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, износ составляет более 50%;

2. Наличие на ряде подстанций только одного трансформатора, что приводит к перебоям электроснабжения при проведении плановых работ.

###### Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупнённым показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 с учётом изменений и дополнений (1999 г.), и составляет на 2020 год - 1520 кВтч в год на человека.

- Таблица 1-7 Электропотребление жилищно-коммунального сектора

| Наименование поселений и населенных пунктов | Население, чел | Год. эл. потр, млн. кВтч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Чёрный Отрог | 1586 | 2.41 |  |  |
| с.Изяк-Никитино | 286 | 0.43 |  |  |
| с.Никитино | 693 | 1.05 |  |  |
| с.Студенцы | 396 | 0.6 |  |  |
| пос..Советское | 244 | 0.37 |  |  |
| ст.Чёрный Отрог | 390 | 0.59 |  |  |
| с.Аблязово | 175 | 0.27 |  |  |
| ИТОГО | 3770 | 5,72 |  |  |

Рост Электропотребления к 2030 году обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием жилищного строительства.

- 1.4 Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Чёрный Отрог

Котельная-1

Гараж

Комсомольская 2а

Пожарная часть

Комсомольская 2

Котельная- 2

Наружного применения 100кв

Клуб

Ленинская 23

Интернат

Центральная 9

Котельная-3

Здание бывшей школы

Больничная 2

Котельная -5

Жилой дом

Больничная 4

Здание администрации

Автономно газ

Кот FEROLLI-32

Центральная 3

Больница

Школьная 17

Котельная -4

Музей им.

В.С. Черномырдина

школа им.

В.С. Черномырдина

Котельная -6

Здание детсада

«Солнышко» ул Комсомольская 1а

Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Студенцы

котельная

ШКОЛА

КЛУБ

электроотопление

ФАП

Автономно электрическое

Графическая часть  схемы теплоснабжения ст. Чёрный Отрог

КЛУБ

Автономное газовое

КСГ-16

ФАП

Автономное          электрическое

Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Аблязово

КЛУБ

Автономное

Газовый кател 12 кв

ФАП

Автономное

КСГ-12

Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Изяк-Никитино

КЛУБ

Автономное     газовое

КСГ-50

ФАП

Автономное

электрическое

Графическая

Графическая часть схемы теплоснабжения с. Никитино

котельная

ШКОЛА

КЛУБ

Автономное

газовое

КСГ-50

ФАП

Автономное    электрическое

Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Советское

котельная

ШКОЛА

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

с. Чёрный Отрог

Котельная №1 оборудована двумя котлами марки «Дукла» мощностью        1300 КВт каждый до больницы труба диаметром 150мм длина 300м, до гаража диаметр 76 длина 50м, до пожарной части диаметр 76мм длина 80м.

Котельная №2  наружного применения оборудована двумя котлами марки КСГ мощностью   100 КВ

Котельная №3 оборудована двумя котлами марки «Riela» мощностью        200 КВт каждый до интерната труба диаметром 110мм длина 30м.

Котельная №4 оборудована двумя котлами марки «Ког-100» мощностью 100 КВт каждый и котлом мощностью 80 КВт до школы труба диаметром 100мм длина 20м, до жилого дома диаметр 100мм длина 25м. Имеет компенсатор высотой 4м, длиной 6м.

Котельная №5 мощностью 8 МВТ отапливает здание музея и здание школы им В.С. Черномырдина

Здание администрации отапливается автономно: Газовый котел марки «Feroli» мощностью 32 КВт

Котельная №6 оснащена двумя котлами общей мощностью 0.5 Мвт

с. Студенцы

Котельная  оборудована двумя котлами марки «ХАПЁР» мощностью         100 КВт  каждый до школы труба диаметром 100мм длина 40м.  Клуб автономка электроотопление 21 кв.

ФАП отапливается автономно электрокотлом мощностью 9 КВт

ст. Чёрный Отрог

ФАП отапливается автономно электрокотлом мощностью 9 КВт. Клуб отапливается автономно: Газовый котел марки «КСГ» мощностью 16 КВт.

с. Аблязово

ФАП отапливается автономно газовое мощностью 12 КВт.

Клуб отапливается автономно газовый котел мощностью 12 КВт

с. Изяк-Никитино

Клуб отапливается автономно: Газовый котел марки «КСГ» мощностью 50 КВт. ФАП отапливается автономно электрокотлом мощностью 9 КВт.

с. Никитино

ФАП отапливается автономно электрокотлом мощностью 9 КВт. Клуб отапливается автономно: Газовый котел марки «КСГ» мощностью 50 КВт. Котельная  оборудована двумя котлами марки «Тент» мощностью 100 КВт каждый до школы труба диаметром 89мм длина 60м.

пос. Советский

Котельная  оборудована двумя котлами марки «КОГ-100» мощностью 100 КВт каждый до школы труба диаметром 100мм длина 20м

Основной проблемой теплоснабжения является значительный износ котельного оборудования, и тепловых сетей, а также низкий уровень загрузки имеющихся мощностей.

Необходимость разработки системы программных мероприятий  в сфере теплоснабжения продиктована,  во-первых, ростом требований к повышению качества и надежности  обеспечения  теплом потребителей, во-вторых, необходимостью исключения возможности техногенных аварий, в-третьих, необходимостью качественного обеспечения тепловой энергией потребителей.

Установленное оборудование некоторых котельных по причине износа не сможет обеспечить дальнейшее качественное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией.

Существующий уровень износа инженерного оборудования требует в комплексе решать вопросы замены котлов, горелок, ГРУ, системы автоматики, насосного и теплообменного оборудования, переводу котельных на автоматический режим, диспетчеризацию.

Наиболее привлекательным вариантом технического перевооружения котельных, как в части достижения экономического результата, так и в части сроков окупаемости вложений, являются технические проекты, связанные с реконструкцией котельных.

Реконструкция котельных в комплексе решает вопросы экономии энергоресурсов, при  росте  КПД котлов и повышении качества теплоносителя.

Уровень износа мощностей теплового хозяйства составляет 37 %. Тепловых сетей – 75,6%.

Кроме того, многие бюджетные учреждения сельсовета отапливаются от электрических котлов, при наличии в поселках газа, что не способствует  минимизации бюджетных средств. Мощность существующих источников теплоснабжения превышает необходимую, в результате чего удельные затраты на производство тепловой энергии значительно возрастают. Оборудование  морально и физически изношено, поэтому все чаще встает вопрос качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей.

Котельная  с. Чёрный Отрог, ул. Комсомольская, 2А

Котельная предназначена для отопления больничного комплекса, гаражей ЦРБ и пожарного депо.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла  марки KDVE-160,  установленной мощностью 3200 кВт.

Тепловой схемой предусматривается подача воды  с температурой  95-70 ˚ С на нужды отопления,  горячего водоснабжения и вентиляции.

Для поддержания необходимого давления   и циркуляции воды в тепловой сети в котельной установлены 3 сетевых насоса мощностью 1,1 кВт  каждый.

Подпитка тепловой сети осуществляется одним  насосом – 0,8 кВт. Подача горячей воды осуществляется насосом  в 2,2 кВт.

Отопление котельного зала осуществляется электричеством.

Схема теплоснабжения закрытая.

Приточная вентиляция осуществляется через жалюзийные решетки, расположенные в нижней части корпуса котельной.

В котельной предусмотрен учет газа  с помощью расходомера  марки ИРВИС-РС4.

Котельная работает на природном газе.

Состояние котельной неудовлетворительное. Срок службы котельной заканчивается в 2013 году. В связи с отсутствием оригинальных (чешских) запасных частей в настоящий момент назрела необходимость установить новый блочный модуль.

Перспектива развития системы теплоснабжения от котельной с. Черный Отрог, ул. Комсомольская, 2А,  заключается в капитальном ремонте тепловых  сетей  ( L = 0,518  км в двухтрубном исполнении) с применением труб в ППУ изоляции. Это позволит снизить процент потерь и увеличит надежность теплоснабжения в целом.

- 1.5 Существующая система газоснабжения и перспектива ее развития в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

Услуги газоснабжения предоставляет ОАО «Оренбургоблгаз»      Саракташская комплексно-эксплуатационная служба треста «Медногорскмежрайгаз».

В муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет проведена значительная работа по газификации жилья, объектов соцкультбыта, предприятий, организаций и учреждений. Уровень газификации составляет 93%. Всего газифицировано  домовладений в 7 населённых пунктах , из которых 5 многоквартирных дома, 4 крупных производственных котельных,  8 автономных котельных, из которых 8 на объектах соцкультбыта.

За  период газификации  построено 29 км внутрипоселковых газопроводов низкого давления. Годовое потребление газа муниципальным образованием Чёрноотрожский сельсовет в 2012 году составило – 2.6 млн. м3.

###### Проектная схема газоснабжения

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения.

Расход природного газа на пищеприготовление, коммунально-бытовые нужды и отопление жилой и общественной застройке составит к 2030 году – 120,0 млн. м куб./год.

- Таблица 1-8 Расход природного газа

| Расход газа на: | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм куб. |
| --- | --- | --- |
|  | к 2020 году | к 2020 году |
| пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | 3595 |  |
| отопление | - |  |
| Всего : | 3595 |  |

- 1.6 Существующая схема утилизации твердых бытовых отходов

и перспектива ее развития

Система сбора и вывоз отходов из муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет осуществляется  региональным оператором ООО «Природа». Сбор отходов производится с 33 контейнерных площадок, установлено 104 контейнера объемом 0,65 кубм.

- Основные цели и задачи программы. Сроки и этапы реализации программы. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития Саракташского района определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в следующих объемах:

| Наименование | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение, тыс. м3 | 918,3 | 1010,1 |
| Водоотведение, тыс. м3 | 345,5 | 380,0 |
| Электроснабжение, млн. кВтч | 58,20 | 65,20 |
| Теплоснабжение, тыс. Гкал | 79,409 | 80,203 |
| Газоснабжение, млн. м3 | 80,00 | 120,0 |
| Утилизация ТБО, тыс. м3 | 15,80 | 19,70 |

2. Обеспечить нормативные требования по наличию резервов мощности в системах ресурсоснабжения

3. При разработке проектов нового строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры обеспечить нормативную экологическую безопасность населения при их эксплуатации, в том числе:

3.1. При эксплуатации объектов системы централизованного теплоснабжения ПДК выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативного уровня.

3.2. При эксплуатации головных объектов системы централизованной канализации производить сбросы сточных вод со степенью очистки, соответствующей водоемам рыбохозяйственного назначения.

3.4. Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1047-01.

3.5. При эксплуатации полигонов для захоронения ТБО обеспечить непревышение допустимых ПДВ загрязняющих веществ.

4. Обеспечить на всем протяжении периода реализации программы комплексного развития доступность для населения и бюджета района  расходов на коммунальные услуги, в том числе ограничить нагрузку на бюджет по оплате коммунальных услуг  бюджетных предприятий и по социальной поддержке оплаты коммунальных услуг для населения.

5. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества.

С этой целью:

Обеспечить температуру горячей воды в точке разбора не менее 600С для открытых систем централизованного теплоснабжения;

Обеспечить постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

6. Обеспечить переход к преимущественной продаже населению коммунальных ресурсов на основе измерений их расхода, в том числе установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных домах сельсовета.

7. Внедрить новейшие технологии предоставления коммунальных услуг и технологии управления коммунальной сферой, в том числе сформировать эффективную систему управления коммунальным хозяйством сельсовета на основе муниципальной информационной базы коммунальных ресурсов.

8. Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов и систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с показателями Приложение 1.

3. Перспектива нового жилищного строительства

в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

Жилищный фонд в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет по состоянию на 01.01.2021г составляет – 95940 м2 общей площади, в том числе муниципальный жилищный фонд – 543,8 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по сельсовету общей площадью на 1 человека – 27,29 м2 при численности  населения 3515 человек.

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 0 тыс. м2

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию - 90%.

Строительство частного  жилищного сектора ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками.

Ввод жилья за 2020 год составил 940 кв.м.

Строительство новых энергоэффективных жилых домов или домов с элементами энергоэффективности позволит рационально использовать коммунальные энергоресурсы, не допуская значительного роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

4. Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры

в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

Новое жилищное строительство  невозможно без строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимоувязана с Генеральным планом  и сформулирована в виде мероприятий по  реализации генерального плана.

Генеральный план  муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее - Генеральный план) утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет  № 28 от 28.12.2020.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

- Сроки реализации Генерального плана

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации: расчетный срок 2021-2030 год.

Период градостроительного прогноза развития муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет  2021-2040 гг.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

5. Перечень мероприятий программы, обеспечивающих достижение целевых показателей.

На территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет необходимо выполнить следующие мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры:

### 5.1 Водоснабжение

- На период до 2030 года:

- Капитальному ремонту подлежат водопроводные сети в с.Студенцы, ст.Чёрный Отрог;

- Установка на водозаборах частотных преобразователей.

### 5.2 Водоотведение

На период до 2030 года:

- Проведение капитального ремонта:

- - Капитальный ремонт  системы водоотведения в с. Чёрный Отрог

- - Проведение проектно-изыскательских и  строительно-монтажных работ. И так далее в соответствии с Таблицей 6.2.

### 5.3 Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей сельсовета Программой предлагается:

- Строительство распределительных сетей 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

- и так далее в соответствии с Таблицей 6.3.

### 5.4 Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет определены по срокам до 2030 года в соответствии с предполагаемыми вводами жилищного фонда, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Тепловые нагрузки жилого фонда определены на основании СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети», при средней жилищной обеспеченности 33 м кв. общей площади на одного человека. Тепловые нагрузки составят на 2030 год – 10,86 Гкал/ч ( 28,823 тыс. Гкал в год.).

Тепловые нагрузки  предприятий и организаций на 2030 год сохранятся в  неизменном состоянии и будут равны  7,34 Гкал/ч (19,486 тыс. Гкал в год), т.к. не планируется их прироста.

Теплоснабжение потребителей намечается от существующих источников. Отопление индивидуальной жилой застройки - посредством индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе.

### 5.5 Газоснабжение.

- строительство газопроводов и ГРП для газификации проектируемых и строящихся микрорайонов

- и так далее в соответствии с Таблицей 6.5.

### 5.6 Утилизация твердых бытовых отходов

- ликвидация всех несанкционированных свалок ТБО с последующей полной рекультивацией территорий.

- посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.). В таком случае, будет возможно дальнейшее использование собранных отходов, что позволит уменьшить площадь территории, требуемой для их захоронения.

- установка большего числа контейнеров в усадебной застройке и обеспечения доступности и удобства пользования ими, в т.ч. и путем регулярного их вывоза по мере заполнения.

- основные пути решения проблемы промышленных отходов – это введение на производстве малоотходных (безотходных) технологий.

- продолжить работу по установке контейнеров и заключению договоров для 100% охвата жилого сектора в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

- повышение экологической культуры населения, проведение семинаров по проблемам обращения с отходами производства и потребления для руководителей и специалистов муниципального образования Чёрноотрожского сельсовета и организаций всех форм собственности

- Для улучшения экологической ситуации в области обращения отходов необходимо реализовать мероприятия по двум основным направлениям:

- сортировка и переработка поступающих отходов;

- рекультивация и санация старых захоронений на свалке;

- экологическая чистота ведения процессов;

- сортировка ТБО и выделение из них полезных компонентов: цветных и черных металлов, пластмассы, бумаги, картона, древесины, стекла, керамики и текстиля;

- разборка крупногабаритных отходов;

- переработка вторичного сырья, строительных и древесных отходов;

- утилизация биологических отходов, в том числе медицинских;

- переработка органической части отходов, оставшейся после сортировки, методом анаэробной ферментации.

- Планируется  создание условий сохранения и развития природного комплекса муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей района.

6. Ресурсное обеспечение, источники финансирования программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с привлечением средств областного бюджета, местных бюджетов поселений и коммунальных предприятий района.

Объемы финансирования Программы приведены в Приложении 1.

6.1. Источники финансирования в сфере водоснабжения

Основная часть проектов по системе водоснабжения связана с повышением надежности.

Таблица 6.1 Потребность в финансировании проектов, направленных на повышение надежности системы водоснабжения.

| Наименование проекта | итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области (22 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - . Источники финансирования в сфере водоотведения

Основными направлениями повышения надежности системы водоотведения и повышения экологической безопасности являются улучшение степени очистки сточных вод и снижение количества аварийных ситуаций. Для этого необходимо обновить наиболее изношенные участки канализационных сетей и проложить новые:

Таблица 6.2 Потребность в финансировании проектов, направленных на повышение надежности системы водоотведения и экологической безопасности

| Наименование проекта | итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт системы водоотведения в с. Чёрный Отрог | 16637357 | 16637357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Общая стоимость работ составит 16637357 руб.

Реализация проектов позволит повысить надёжность работы водопроводной и канализационной сети  и снизить количество аварийных ситуаций.

  - .Источники финансирования в сфере электроснабжения

Частично надежность системы электроснабжения повышается за счет реконструкции изношенных распределительных сетей  0,4 кВ и трансформаторных подстанций в селах сельсовета, кроме того запланировано строительство объектов электрохозяйства в  проектируемых и строящихся микрорайонах в с. Чёрный Отрог.

Общая стоимость работ составит 300000 руб. В таблице 6.3 представлена инвестиционная программа организаций электроснабжения.

Таблица 6.3 Инвестиционная программа организаций электроснабжения, связанная с повышением уровня надежности системы

| Проекты по электроснабжению | итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ Вл-10 кв с. Студенцы, Аблязово | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП 30шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей района.

  - . Источники финансирования в сфере теплоснабжения

Техническая политика развития теплоснабжения направлена прежде всего на сокращение издержек при производстве и передаче тепла.

Проведение технического перевооружения котельных и капитального ремонта сетей теплоснабжения позволит снизить себестоимость выработки теплоэнергии, а также обеспечит надежную работу котельных и повысит качество предоставляемых услуг по теплоснабжению.

- Потребность в  финансировании мероприятий представлена в таблице 6.4.

Таблица 6.4 Потребность в финансировании проектов, направленных на повышение эффективности системы теплоснабжения

| Наименование проекта | итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сЧерный отрог ул. Больничная 4, МОБУ Черноотржская СОШ. Замена газовых котлов 2х шт на новое оборудование. | 400000 | 400т.р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Никитино, ул. Набережная 2А, МОБУ «Никитинская СОШ». Проведение капитального ремонта теплотрассы, замена двух газовых котлов и двух насосов на новое оборудование | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарные затраты по вышеуказанным видам работ составят 1200000 руб.

Реализация указанных мероприятий позволит снизить удельные расходы энергоресурсов на производство тепла и оптимизировать постоянные затраты предприятий.

  - . Источники финансирования в сфере газоснабжения

В программу газификации Оренбургской области за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» по Саракташскому району включено строительство распределительных газопроводов в новом квартале в с. Аблязово.

Суммарные затраты по всем мероприятиям составят 3.9 млн. руб. Потребность в  финансировании мероприятий представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 Потребность в финансировании проектов, направленных на расширение системы газораспределения Саракташского района

| Наименование проекта | итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод ФАПа с Изяк-Никитино с электроотопления на газовое | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перевод ФАПа ст.Ч.Отрог с электроотопления на газовое | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газофицирование участков в с. Аблязово | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Перевод СДК с. Студенцы с электроотопления на газовое |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

  - . Источники финансирования в сфере обращения с отходами.

Программой предлагается проектирование и строительство полигонов ТБО.

Суммарные затраты по всем мероприятиям программы  составят 5.191 млн.руб. Потребность в  финансировании мероприятий представлена в таблице 6.6.

Таблица 6.6 Инвестиционная программа организаций по утилизации бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятий | иИтого | Срок исполнения, объем финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 |
| 2 | Обваловка полигонов ТБО | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Озеленение полигонов ТБО | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Устройство контейнерных площадок и ограждений к ним | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Механизм реализации мероприятий программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией сельсовета и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию сельсовета.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация сельсовета  проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.

Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей Программе, а также утверждение предлагаемой инвестиционной надбавки  к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

8. Управление реализацией программы

и контроль  ее выполнения

Администрация сельсовета обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса сельсовета, бюджетные учреждения, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация сельсовета координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельсовета.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы – глава администрации Чёрноотрожского сельсовета.  Исполнители: ООО «Водоканал», ООО «Комунсервис», ООО «Теплосеть», ООО «Жилдорсервис», ОАО «Оренбургоблгаз» Саракташская комплексно-эксплуатационная служба треста «Медногорскмежрайгаз», Саракташский районный участок электрических сетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Районый отдел образования, Отдел культуры Саракташского района, ГБУЗ «Саракташская РБ».

Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель программы и отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Саракташский район, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

9. Ожидаемые результаты реализации программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы газоснабжения:

- обеспечение бесперебойного снабжения природным газом инфраструктуры сельсовета ;

- обеспечение снабжения природным газом объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного и экологического состояния территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории сельсовета;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятных условий для проживания в Чёрноотрожском сельсовете Саракташского района.

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташский район Оренбургской области на 2021-2030 годы»

Перечень строек и объектов для муниципальных нужд,

финансируемых в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташский район Оренбургской области на 2021-2030 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Всего в 2021-2030 годах, млн.руб. | В том числе по годам реализации программы, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Раздел 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена сетей холодного водоснабжения в с. Чёрный Отрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Раздел 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт системы водоотведения в с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Водозабор» |
|  | Полная реконструкция КНС в количестве 6 шт в с. Чёрный Отрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция отчестных сооружений в с. Чёрный Отрог | 16.6 | 16.6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Водозабор» |
|  | Раздел 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкцыя ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ и ТП в с. Аблязово,с.Студенцы | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЭС |
|  | Раздел 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сЧерный отрог ул. Больничная 4, МОБУ Черноотржская СОШ. Замена газовых котлов 2-х шт на новое оборудование. | 0,400 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РОО |
|  | с.Никитино, ул. Набережная 2А, МОБУ «Никитинская СОШ». Проведение капитального ремонта теплотрассы, замена двух газовых котлов и двух насосов на импортное оборудование. | 0,830 | 0 | 0 | 0 | 0,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | РОО |
|  | Раздел 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод ФАПа с Изяк-Никитино с электроотопления на газовое | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ «Саракташская РБ» |
|  | Перевод ФАПа ст.Ч.Отрог с электроотопления на газовое | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ «Саракташская РБ» |
|  | Газофецирование района в с. Аблязово | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
|  | СДК с. Студенцы перевод на газовое отопление | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
|  | Раздел 6. Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обваловка полигонов ТБО | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация поселения |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация поселения |
|  | Устройство контейнерных площадок и ограждений к ним | 1,991 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация поселения |
|  | Всего, в т.ч.: | 26,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидиро- ванный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной и федеральный бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |